## Прайс от 14.01.2026г.
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-НДТ» ИНН 7710973159 КПП 772401001 ОГРН 5147746436151 115551, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Орехово-Борисово Северное, ул Домодедовская, д. 20, к. 3, помещ. 24/3 8 (495) 432-20-15 www.alfa-ndt.ru info@alfa-ndt.ru
Новые товары!
№п/п | Код товара | с 14.04.2026г.
Комплекты ВИК
|  | Наименование | Описание и технические характеристики |  | Стоимость, с НДС
1 | УП-00001618 | Комплект ВИК АЛЬФА-1 "Базовый" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 16400
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 2. Угольник поверочный УП 100х60 кл.1/кл.2 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу (белый) 6. Мел термостойкий 7. Лупа с подсветкой 3х 8. Набор радиусных шаблонов №1 9. Набор радиусных шаблонов №3 10. Набор щупов №4 (70 мм) 11. Рулетка 3 метров 12. Линейка измерительная 300мм 13. Батарейки тип ААА 3 шт 14. Сумка-переноска 15. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта.
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
2 | УП-00001659 | Комплект ВИК АЛЬФА-1 "Базовый" (поверенный) | Описание и технические характеристики |  | 21600
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с первичной калибровкой) 2. Угольник поверочный УП 100х60 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу (белый) 6. Мел термостойкий 7. Лупа с подсветкой 3х 8. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 9. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 10. Набор щупов №4 (70 мм) (с первичной калибровкой) 11. Рулетка 3 метров (со свидетельством о поверке) 12. Линейка измерительная 300мм/150мм. (со свидетельством о поверке) 13. Батарейки тип ААА 3 шт 14. Сумка-переноска 15. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
3 | УП-00001656 | Комплект ВИК АЛЬФА-1 "Стандарт" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 21100
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 2. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу (белый) 6. Мел термостойкий 7. Лупа с подсветкой 3х 8. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х 9. Лупа складная 7х 10. Набор радиусных шаблонов №1 11. Набор радиусных шаблонов №3 12. Набор щупов №4 (70мм) 13. Рулетка 5 метров 14. Линейка измерительная 300мм 15. Телескопическое зеркало 16. Батарейки тип ААА 3 шт 17. Сумка-переноска 18. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
4 | УП-00001767 | Комплект ВИК АЛЬФА-1 "Стандарт" (поверенный) | Описание и технические характеристики |  | 30100
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с первичной калибровкой) 2. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу (белый) 6. Мел термостойкий 7. Лупа с подсветкой 3х 8. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х (со свидетельством о поверке) 9. Лупа складная 7х 10. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 11. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 12. Набор щупов №4 (70мм) (с первичной калибровкой) 13. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) 14. Линейка измерительная 300мм. (со свидетельством о поверке) 15. Телескопическое зеркало 16. Батарейки тип ААА 3 шт 17. Сумка-переноска 18. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
5 | УП-00001652 | Комплект ВИК АЛЬФА-2 "Экспертный" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 26500
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-4 3. Универсальный шаблон Красовского УШК-1 (УШС-1) 4. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 5. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 6. Фонарик карманный 7. Маркер по металлу белый 8. Мел термостойкий 9. Лупа с подсветкой 3х 10. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х 11. Лупа складная 7х 12. Набор радиусных шаблонов №1 13. Набор радиусных шаблонов №3 14. Наборы щупов №4 15. Рулетка 5 метров 16. Линейка измерительная 300мм 17. Линейка измерительная 150мм 18. Телескопическое зеркало 19. Батарейки тип ААА 3 шт 20. Сумка-переноска 21. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта.
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
6 | УП-00001597 | Комплект ВИК АЛЬФА-2 "Экспертный" (поверенный) | Описание и технические характеристики |  | 34000
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 (с первичной калибровкой) 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-4 (с первичной калибровкой) 3. Универсальный шаблон Красовского УШК-1 (УШС-1) (с первичной калибровкой) 4. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 5. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 6. Фонарик карманный 7. Маркер по металлу белый 8. Мел термостойкий 9. Лупа с подсветкой 3х 10. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ЛИ-3-10х (со свидетельством о поверке) 11. Лупа складная 7х 12. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 13. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 14. Наборы щупов №4 (с первичной калибровкой) 15. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) 16. Линейка измерительная 300мм. (со свидетельством о поверке) 17. Линейка измерительная 150мм. (со свидетельством о поверке) 18. Телескопическое зеркало 19. Батарейки тип ААА 3 шт 20. Сумка-переноска 21. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
7 | УП-00003502 | Комплект ВИК АЛЬФА-2 "Универсал" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 77600
1. Универсальный шаблон сварщика УШК-1; 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-2; 3. Универсальный шаблон сварщика УШС-3; 4. Измеритель геом. парам. сварных швов WG3 (шаблон Ушерова-Маршака); 5. Приспособление контроля качества сварки Q.C. WG HI-LO economy; 6. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2; 7. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05; 8. Набор радиусных шаблонов №1; 9. Набор радиусных шаблонов №2; 10. Набор радиусных шаблонов №3; 11. Наборы щупов №1 (70мм); 12. Наборы щупов №2 (70мм); 13. Наборы щупов №3 (70мм); 14. Наборы щупов №4 (70мм); 15. Набор резьбовых шаблонов №1 М60; 16. Набор резьбовых шаблонов №2 Д55; 17. Угломер с нониусом, тип 2 (0-320); 18. Фонарик карманный; 19. Маркер по металлу белый; 20. Мел термостойкий; 21. Лупа с подсветкой 3х; 22. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х; 23. Лупа складная 7x; 24. Рулетка 5 метров; 25. Линейка измерительная 300мм; 26. Приспособление для визуально-измерительного контроля Струна; 27. Образцы шероховатости ОШС-ШП Rz20,Rz40,Rz60,Rz80; 28. Приспособление для измерений смещения кромок и глубины подрезов АЛЬФА-ПГП-10; 29. Телескопическое зеркало Ø52мм; 30. Батарейки тип ААА - 3шт; 31. Кейс для переноски; 32. Паспорт на комплект ВИК.
С первичной калибровкой в паспорте. Срок поставки 7-10 дней.
8 | УП-00002708 | Комплект ВИК АЛЬФА-2 "Универсал" (поверенный) | Описание и технические характеристики |  | 108200
1. Универсальный шаблон сварщика УШК-1 (с первичной калибровкой); 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 (с первичной калибровкой); 3. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с первичной калибровкой); 4. Измеритель геом. парам. швов WG3 (шаблон Ушерова-Маршака) (с первичной калибровкой); 5. Приспособление контроля качества сварки Q.C. WG HI-LO economy (с первичной калибровкой); 6. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке); 7. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке); 8. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой); 9. Набор радиусных шаблонов №2 (с первичной калибровкой); 10. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой); 11. Наборы щупов №1 (70мм) (с первичной калибровкой); 12. Наборы щупов №2 (70мм) (с первичной калибровкой); 13. Наборы щупов №3 (70мм) (с первичной калибровкой); 14. Наборы щупов №4 (70мм) (с первичной калибровкой); 15. Набор резьбовых шаблонов №1 М60 (с первичной калибровкой); 16. Набор резьбовых шаблонов №2 Д55 (с первичной калибровкой); 17. Угломер с нониусом, тип 2 (0-320) (со свидетельством о поверке); 18. Фонарик карманный; 19. Маркер по металлу белый; 20. Мел термостойкий; 21. Лупа с подсветкой 3х; 22. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х (со свидетельством о поверке); 23. Лупа складная 7x; 24. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке); 25. Линейка измерительная 300мм (со свидетельством о поверке); 26. Приспособление для визуально-измерительного контроля Струна; 27. Образцы шероховатости ОШС-ШП Rz20,Rz40,Rz60,Rz80 (с первичной калибровкой); 28. Приспособление для измерений смещения кромок и глубины подрезов АЛЬФА-ПГП-10 (со свидетельством о поверке); 29. Телескопическое зеркало; 30. Батарейки тип ААА - 3шт; 31. Кейс для переноски; 32. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
9 | УП-00002152 | Комплект ВИК АЛЬФА-3 "Транснефть-1" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 62400
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 2. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG2+ 3. Угольник поверочный УП 160х100 кл.2 4. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 5. Фонарик карманный 6. Маркер по металлу белый 7. Мел термостойкий 8. Лупа с подсветкой 3х 9. Лупа измерительнаяЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х 10. Измеритель плавности перехода сварного шва (120° или 150°) 11. Набор радиусных шаблонов №1 12. Набор радиусных шаблонов №3 13. Наборы щупов №4 14. Рулетка 5 метров 15. Линейка измерительная 300мм 16. Люксметр ТКА-ПКМ (31) (с заводской поверкой) 17. Образцы шероховатости ОШС-ШП Rz20,Rz40,Rz60,Rz80 18. Телескопическое зеркало 19. Батарейки тип ААА 3 шт 20. Сумка-переноска 21. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта.
С первичной калибровкой в паспорте. Срок поставки 7-10 дней.
10 | УП-00002401 | Комплект ВИК АЛЬФА-3 "Транснефть-1" (поверенный) | Описание и технические характеристики |  | 73200
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 (с первичной калибровкой) 2. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG2+ (с первичной калибровкой) 3. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 4. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 5. Фонарик карманный 6. Маркер по металлу белый 7. Мел термостойкий 8. Лупа с подсветкой 3х 9. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х (со свидетельством о поверке) 10. Измеритель плавности перехода сварного шва (120° или 150°) (с первичной калибровкой) 11. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 12. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 13. Наборы щупов №4 (с первичной калибровкой) 14. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) 15. Линейка измерительная 300мм 16. Люксметр ТКА-ПКМ (31) (с заводской поверкой) 17. Образцы шероховатости ОШС-ШП Rz20,Rz40,Rz60,Rz80 (с сертификатом об калибровке) 18. Телескопическое зеркало 19. Батарейки тип ААА 3 шт 20. Сумка-переноска 21. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке или сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
11 | УП-00002402 | Комплект ВИК АЛЬФА-3 "Транснефть-2 по РД 03-606-03" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 74800
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 3. Универсальный шаблон Красовского УШК-1 (УШС-1) 4. Угольник поверочный УП 160х100 кл.2 5. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 6. Фонарик карманный 7. Маркер по металлу белый 8. Мел термостойкий 9. Лупа с подсветкой 3х 10. Лупа измерительная ЛИ-1-10х/ ЛИ-3-10х 11. Лупа складная 7х 12. Набор радиусных шаблонов №1 13. Набор радиусных шаблонов №3 14. Наборы щупов №4 15. Рулетка 5 метров 16. Линейка измерительная 150мм 17. Люксметр ТКА-ПКМ(31) (с заводской поверкой) 18. Образцы шероховатости ОШС-ШП Rz20,Rz40,Rz60,Rz80 19. Штангенрейсмас ШР-250 20. Телескопическое зеркало 21. Батарейки тип ААА 3 шт 22. Сумка-переноска 23. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта.
С первичной калибровкой в паспорте. Срок поставки 7-10 дней.
12 | УП-00002402 | Комплект ВИК АЛЬФА-3 "Транснефть-2 по РД 03-606-03" поверенный | Описание и технические характеристики |  | 84600
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 (с первичной калибровкой) 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с первичной калибровкой) 3. Универсальный шаблон Красовского УШК-1 (УШС-1) (с первичной калибровкой) 4. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 5. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 6. Фонарик карманный 7. Маркер по металлу edding 8750 белый 8. Мел термостойкий 9. Лупа с подсветкой 3х 10. Лупа измерительная ЛИ-3-10х/ ЛИ-3-10х (с сертификатом об калибровке) 11. Лупа складная 7х 12. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 13. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 14. Наборы щупов №4 (с первичной калибровкой) 15. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) 16. Линейка измерительная 150мм. (со свидетельством о поверке) 17. Люксметр ТКА-ПКМ (31) (с заводской поверкой) 18. Образцы шероховатости ОШС-ШП Rz20,Rz40,Rz60,Rz80 (с сертификатом об калибровке) 19. Штангенрейсмас ШР-250 (со свидетельством о поверке) 20. Телескопическое зеркало 21. Батарейки тип ААА 3 шт 22. Сумка-переноска 23. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
13 | УП-00002404 | Комплект ВИК АЛЬФА-3 "Транснефть-3" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 48200
1. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG1 2. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу белый 6. Мел термостойкий 7. Лупа с подсветкой 3х 8. Лупа измерительнаяЛИ-3-10х/ ЛИ-3-10х 9. Лупа складная 7х 10. Набор радиусных шаблонов №1 11. Набор радиусных шаблонов №3 12. Наборы щупов №4 13. Рулетка 5 метров 14. Линейка измерительная 300мм 15. Люксметр ТКА-ПКМ (31) (с заводской поверкой) 16. Образец шероховатости ОШС-ШП Rz40 17. Телескопическое зеркало 18. Батарейки тип ААА 3 шт 19. Сумка-переноска 20. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта.
С первичной калибровкой в паспорте. Срок поставки 7-10 дней.
14 | УП-00002405 | Комплект ВИК АЛЬФА-3 "Транснефть-3" поверенный | Описание и технические характеристики |  | 56500
1. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG1 (с первичной калибровкой) 2. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу белый 6. Мел термостойкий 7. Лупа с подсветкой 3х 8. Лупа измерительная ЛИ-3-10х/ ЛИ-3-10х (со свидетельством о поверке) 9. Лупа складная 7х 10. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 11. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 12. Наборы щупов №4 (70 мм) (с первичной калибровкой) 13. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) 14. Линейка измерительная 300мм. (со свидетельством о поверке) 15. Люксметр ТКА-ПКМ (31) (с заводской поверкой) 16. Образец шероховатости ОШС-ШП Rz40 (с первичной калибровкой) 17. Телескопическое зеркало 18. Батарейки тип ААА 3 шт 19. Сумка-переноска 20. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
15 | 00-00002161 | Комплект ВИК АЛЬФА-4 "Энергетик-1" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 40900
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 2. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу (белый) 6. Набор радиусных шаблонов №1 7. Набор радиусных шаблонов №3 8. Наборы щупов №4 (70 мм) 9. Рулетка 5 метров 10. Линейка измерительная 300мм 11. Телескопическое зеркало 12. Батарейки тип ААА 3 шт 13. Уровень 400мм 14. Бинокль 15. Мультметр DT-9926 16. Указатель низкого напряжения ПИН-90М (50-1000В) 17. Дальномер лазерный RGK D30 18. Высотомер карманный ВК-1 19. Сумка-переноска 20. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта.
С первичной калибровкой в паспорте. Срок поставки 7-10 дней.
16 | УП-00002128 | Комплект ВИК АЛЬФА-4 "Энергетик-1" поверенный | Описание и технические характеристики |  | 51300
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 (с первичной калибровкой) 2. Угольник поверочный УП 160х100 кл.1/кл.2 (со свидетельством о поверке) 3. Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05 (со свидетельством о поверке) 4. Фонарик карманный 5. Маркер по металлу (белый) 6. Набор радиусных шаблонов №1 (с первичной калибровкой) 7. Набор радиусных шаблонов №3 (с первичной калибровкой) 8. Наборы щупов №4 (с первичной калибровкой) 9. Рулетка 5 метров (со свидетельством о поверке) 10. Линейка измерительная 300мм. (со свидетельством о поверке) 11. Телескопическое зеркало 12. Батарейки тип ААА 3 шт 13. Уровень 400мм. (с сертификатом об калибровке) 14. Бинокль 15. Мультметр DT-9926 (со свидетельством о поверке) 16. Указатель низкого напряжения ПИН-90М (50-1000В) 17. Дальномер лазерный RGK D30 (со свидетельством о поверке) 18. Высотомер карманный ВК-1 19. Сумка-переноска 20. Паспорт на комплект ВИК.
Со свидетельством о поверке и сертификатом о калибровке на каждый инструмент. Срок поставки 7-10 дней.
17 | УП-00000619 | Комплект ВИК АЛЬФА-6 "Сварщик" (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 27300
1. Универсальный шаблон сварщика УШС-2 - 1 шт; 2. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 - 1 шт; 3. Набор катетомеров сварщика КМС-3-16 - 1 шт; 4. Набор щупов №4 70мм - 1 шт; 5. Набор радиусных шаблонов №1 - 1 шт; 6. Набор радиусных шаблонов №3 - 1 шт; 7. Линейка металлическая измерительная 300мм - 1 шт; 8. Рулетка измерительная 5м - 1 шт; 9. Шаблон плавности перехода сварного шва ШПП 120/150 - 1 шт; 10. Пирометр портативный RGK PL-8 - 1 шт; 11. Маркер по металлу белый - 1 шт; 12. Мел тальковый термостойкий (+2000°С.) - 1шт; 13. Фонарь налобный - 1 шт; 14. Краги спилковые для защиты рук - 1 шт; 15. Зубило для отбивания брызг и шлака - 1 шт; 16. Шлакоотбойный молоток - 1 шт; 17. Щетка металлическая для подготовки деталей - 1 шт; 18. Щетка металлическая нержавеющая - 1 шт; 19. Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками - 1 шт; 20. Клейма стальные цифровые шрифт №8 - 1 шт; 21. Очки защитные для сварки - 1 шт; 22. Сумка с наплечным ремнем - 1 шт; 23. Батарейки ААА - 3 шт; 24. Паспорт на комплект ВИК с первичной калибровкой комплекта- 1 экз.
№п/п | Код товара | Комплект ВИК по индивидуальному заказу | Комплектация по Вашему заказу |  | договорная
Универсальные сварочные шаблоны и принадлежности для визуального контроля
|  | Наименование | Описание и технические характеристики |  | Стоимость, с НДС
1 | УП-00002772 | Набор шаблонов сварщика WG АЛЬФА-НДТ 16 инструментов (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 56120
1. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG2+ АЛЬФА-НДТ -1шт. 2. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG1 АЛЬФА-НДТ -1шт. 3. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG01 АЛЬФА-НДТ -1шт. 4. Измеритель геометрических параметров сварного шва BRIDGE CAM АЛЬФА-НДТ -1шт. 5. Шаблон для измерения ямок труб WG10 АЛЬФА-НДТ -1шт. 6. Измеритель отклонений сварного шва WG12 АЛЬФА-НДТ -1шт. (в комплекте линейка сварщика). 7. Измеритель геометрических параметров катетов угловых швов WG5 АЛЬФА-НДТ -1шт. (Измерения в мм). 8. Измеритель геометрических параметров катетов угловых швов WG5 АЛЬФА-НДТ -1шт. (Измерения в дюймах). 9. Универсальный калибр для сварных швов со считывающим окном WG 9 АЛЬФА-НДТ -1шт. 10. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG4 HI-LO АЛЬФА-НДТ -1шт. 11. Приспособление контроля качества сварки Q.C. WG HI-LO economy АЛЬФА-НДТ -1шт. 12. Шаблон сварщика "V-WAC" -1шт. 13. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG7 АЛЬФА-НДТ -1шт. 14. Шаблон конусный для контроля отверстий WG13 (0-15) АЛЬФА-НДТ -1шт. 15. Шаблон конусный для контроля отверстий WG13 (15-30) АЛЬФА-НДТ -1шт. 16. Шаблон конусный для контроля отверстий WG13 (30-45) АЛЬФА-НДТ -1шт. 17. Упаковочный дипломат -1шт. 18. Паспорт с первичной калибровкой -16шт. (в наличии). С первичной калибровкой.
2 | УП-00002773 | Набор шаблонов сварщика WG АЛЬФА-НДТ 13 инструментов (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 46970
1. Измеритель геометрических параметров катетов угловых швов WG5 АЛЬФА-НДТ -1шт. (Измерения в мм). 2. Линейка измерительная металлическая 150 мм -1шт. 3. Шаблон сварщика "V-WAC" -1шт. 4. Измеритель геометрических параметров сварного шва BRIDGE CAM АЛЬФА-НДТ -1шт. 5. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG4 HI-LO АЛЬФА-НДТ -1шт. 6. Приспособление контроля качества сварки Q.C. WG HI-LO economy АЛЬФА-НДТ -1шт. 7. Измеритель отклонений сварного шва WG12 АЛЬФА-НДТ -1шт. (в комплекте линейка сварщика). 8. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG7 АЛЬФА-НДТ -1шт. 9. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG1+ АЛЬФА-НДТ -1шт. 10. Измеритель геометрических параметров сварных швов WG3 (шаблон Ушерова-Маршака) -1шт. 11. Зеркало инспекционное телескопическое -1шт. 12. Микрометр гладкий МК-25 0,01 – 1шт. 13. Приспособление WTPS UNDERCUT Gage -1шт. 14. Упаковочный дипломат -1шт. 15. Паспорт с первичной калибровкой -12шт. (в наличии). С первичной калибровкой.
3 | УП-00002566 | Приспособление для измерений смещений кромок и глубины подрезов АЛЬФА-ПГП-10 (с поверкой) | Описание и технические характеристики |  | 13200
Со свидетельством о поверке на индикатор часового типа. Срок поставки 3-5 дней.
4 | УП-00002567 | Приспособление для измерений глубины подрезов АЛЬФА-ПГП (с поверкой) | Описание и технические характеристики |  | 9900
Со свидетельством о поверке на индикатор часового типа. Срок поставки 3-5 дней.
5 | УП-00002568 | Универсальный комплект для контроля смещений кромок и глубины подрезов АЛЬФА-УККГП-10 (с поверкой) | Описание и технические характеристики |  | 20100
Со свидетельством о поверке на индикатор часового типа. Срок поставки 3-5 дней.
6 | УП-00003513 | Шаблон плавности перехода шва ШПП 120˚/150˚ АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1525
Для визуальной оценки геометрии сварного шва по отношению к основному металлу. Согласно руководящим документам и стандартам организаций ОАО «АК «транснефть» (РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-25.160.10-КТН-016-15), ОАО «Газпром» (СТО Газпром 2-2.4-083-2006). С первичной калибровкой.
7 | 00-00000170 | Набор катетомеров сварщика КМС-3-16 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 2745
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
8 | 00-00002155 | Универсальный шаблон сварщика УШС-1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) (Шаблон Красовского УШК-1 АЛЬФА-НДТ) | Описание и технические характеристики |  | 820
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
9 | 00-00000839 | Универсальный шаблон сварщика УШС-2 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 915
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
10 | 00-00000191 | Универсальный шаблон сварщика УШС-3 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1830
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
11 | 00-00002038 | Универсальный шаблон сварщика УШС-4 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
12 | УП-00003954 | Универсальный шаблон сварщика NWG-94 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 15250
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
13 | 00-00002039 | Шаблон Ушерова-Маршака АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1830
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
14 | 00-00001142 | Цифровой шаблон Ушерова-Маршака АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 4270
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
15 | 00-00001836 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG 01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3050
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
16 | 00-00001199 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3355
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
17 | 00-00001184 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG2+ АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3560
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
18 | УП-00002933 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG2 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
19 | 00-00002044 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG3 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1830
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
20 | 00-00001430 | Цифровой измеритель геометрических параметров сварных швов WG3 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 4270
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
21 | 00-00001860 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG4 HI-LO АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
22 | 00-00001386 | Измеритель геометрических параметров катетов угловых швов WG5 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
23 | УП-00003232 | Измеритель геометрических параметров катетов угловых швов MG-11 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
24 | 00-00001469 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG 6 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 2745
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
25 | 00-00001470 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG 7 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 2440
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
26 | 00-00001913 | Измеритель геометрических параметров углового шва G.A.L.WG8 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 6710
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
27 | 00-00001899 | Универсальный калибр для сварных швов со считывающим окном WG 9 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
28 | 00-00001473 | Шаблон для измерения ямок труб WG10 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3050
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
29 | УП-00003022 | Измеритель геометрических параметров сварных швов WG11 (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 18300
С первичной калибровкой в паспорте. Под заказ
30 | 00-00001417 | Измеритель отклонений сварного шва WG12 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
31 | 00-00001859 | Шаблон конусный для контроля отверстий WG13 АЛЬФА-НДТ | Описание и технические характеристики |  | 915
Диапазон измеряемых отверстий – 0-15 мм. С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
32 | УП-00001336 |  | Описание и технические характеристики |  | 1050
Диапазон измеряемых отверстий – 15-30 мм. С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
33 | УП-00001700 |  | Описание и технические характеристики |  | 1220
Диапазон измеряемых отверстий – 30-45 мм. С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
34 | УП-00002406 |  | Описание и технические характеристики |  | 1380
Диапазон измеряемых отверстий – 45-60 мм. С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
35 | УП-00003211 | Универсальный комплект конусных шаблонов для контроля отверстий WG13 (1-29) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1830
Диапазон измеряемых отверстий – 1-29 мм. C первичной калибровкой. Со склада
36 | УП-00003013 | Универсальный комплект конусных шаблонов для контроля отверстий WG13 (1-60) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
Диапазон измеряемых отверстий – 1-60 мм. C первичной калибровкой. Со склада
37 | УП-00000054 | Измеритель геометрических параметров сварного шва BRIDGE CAM АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 4270
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
38 | УП-00000055 | Карманный измеритель параметров сварных швов Pocket BRIDGE CAM АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 5185
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
39 | УП-00003106 | Измеритель BRIDGE CAM WGU-7M АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 4880
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
40 | УП-00003210 | Измеритель BRIDGE CAM WGU-8M АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 5490
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
41 | УП-00002771 | Измеритель BRIDGE CAM WGU-9M АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 6405
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
42 | 00-00001918 | Приспособление контроля качества сварки Q.C. WG HI-LO economy АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 2745
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
43 | 00-00001917 | Шаблон сварщика "V-WAC" АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3050
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
44 | УП-00004197 | Шаблон для измерения угловых швов (1/8 - 3/4 дюйм) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1320
45 | УП-00004198 | Шаблон для измерения угловых швов (4-18мм) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 915
Образцы шероховатости поверхности
1 | УП-00002632 | Набор образцов шероховатости ОШС-ШП АЛЬФА-НДТ (Rz20,40,60,80) (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 15250
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
2 | УП-00003235 | Набор образцов шероховатости ОШС-ШП АЛЬФА-НДТ (Rz10,20,30,40,50,60,70,80,) (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 30500
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
3 | УП-00003236 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz10 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
4 | УП-00003061 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz20 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
5 | УП-00003226 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz30 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
6 | УП-00003062 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz40 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
7 | УП-00003237 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz50 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
8 | УП-00003063 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz60 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
9 | УП-00003238 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz70 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
10 | УП-00003064 | Образец шероховатости ОШС-ШП Rz80 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
ГОСТ 9378-93. С первичной калибровкой. Со склада
Лупы
1 | УП-00003710 | Лупа измерительная с подсветкой ЛИ-1-10x АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3660
С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +980,00руб. Срок отгрузки 3-5 рабочих дней.
2 | УП-00004349 | Лупа измерительная с подсветкой ЛИ-1-10x АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 93112-24, с поверкой) | Описание и технические характеристики |  | 4880
Со свидетельством о первичной поверке на бумажном носителе. Со свидетельством о первичной поверке на бумажном носителе + протокол 1220,00 руб. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней.
3 | УП-00003712 | Лупа измерительная с подсветкой ЛИ-2-10x АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 1220,00руб.
4 | УП-00004350 | Лупа измерительная с подсветкой ЛИ-2-10x АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 93112-24,с поверкой) | Описание и технические характеристики |  | 5185
Со свидетельством о первичной поверке на бумажном носителе стоимость + протокол 6 405,00руб. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней.
5 | УП-00003714 | Лупа измерительная с подсветкой ЛИ-3-10x АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 4880
С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 980,00руб. Срок отгрузки 3-5 рабочих дней.
6 | УП-00004370 | Лупа измерительная с подсветкой ЛИ-3-10x АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 93112-24, с поверкой) | Описание и технические характеристики |  | 6100
Со свидетельством о первичной поверке на бумажном носителе. Со свидетельством о первичной поверке на бумажном носителе + протокол 1 220,00 руб. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней.
7 | УП-00004406 | Лупа измерительная ЛИ-3-10х (Шкала 0,5мм) АЛЬФА-НДТ | Описание и технические характеристики |  | 2135
Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 980,00руб. Срок отгрузки 3-5 рабочих дней.
8 | УП-00003717 | Лупа складная ЛП-1-10x АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 470
9 | УП-00003718 | Лупа складная ЛП-1-20x АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 470
10 | УП-00003719 | Лупа складная ЛП-1-30x АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 470
11 | УП-00003723 | Лупа с подсветкой ЛП-2-10x АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 2440
12 | 00-00000237 | Лупа с подсветкой ЛП-1-3х АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 800
13 | УП-00004411 | Линза измерительная к лупе ЛИ-3-10x (Standard) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 1830
14 | УП-00003715 | Линза измерительная к лупе ЛИ-3-10x (тип 1) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 2135
15 | УП-00003716 | Линза измерительная к лупе ЛИ-3-10x (тип 2) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 2135
16 | УП-00004449 | Линза измерительная к лупе ЛИ-3-10x (Standard 0-12) АЛЬФА-НДТ | Со склада |  | 1830
17 | УП-00004667 | Линза измерительная к лупе ЛИ-3-10x (Standard 0-12 Белая) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Белая шкала | 1830
18 | УП-00004410 | Лупа увеличительная с подсветкой 10х (USB, серебро, 30мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 1220
19 | УП-00004409 | Лупа увеличительная с подсветкой 3х-6х (USB, белая, 110мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 1750
20 | УП-00004404 | Лупа увеличительная с подсветкой 2,5х (Батарейки, черная, 87х47мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 1830
21 | УП-00004405 | Лупа увеличительная с подсветкой 4х (USB, Белая, 72мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 1400
22 | УП-00004401 | Лупа с подсветкой сенсорная, регулируемая 2х-3х (USB) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 3500
23 | УП-00004452 | Лупа увеличительная с подсветкой 5х (Батарейки, золото, 72мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 2500
24 | УП-00004408 | Лупа увеличительная с подсветкой 5х (Батарейки, черная, 72мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 2500
25 | УП-00004407 | Лупа увеличительная с подсветкой 4х (USB, черная, 79х46мм) АЛЬФА-НДТ | Со склада | Описание и технические характеристики | 2000
26 | УП-00004753 | Лупа цифровая с подсветкой АЛЬФА-НДТ (Модель: 5F-9092) | Со склада |  | 5490
27 | УП-00004614 | Лупа-микроскоп с подсветкой цифровая (Модель: 5F-9091) | Со склада | Описание и технические характеристики | 15250
Аксессуары и принадлежности к ВИК
1 | УП-00004707 | Зеркало телескопическое 52мм АЛЬФА-НДТ | Со склада |  | 310
2 | УП-00004706 | Инспекционный телескопический набор АЛЬФА-НДТ (5 предметов) | Со склада |  | 1830
3 | УП-00001929 | Приспособление для визуально-измерительного контроля "Струна" АЛЬФА-НДТ | Со склада |  | 6900
4 |  | Сумка ВИК АЛЬФА-1 и АЛЬФА-2 | Со склада |  | 3050
5 | УП-00003174 | Электронный измеритель глубины протектора шин 0-25 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 4270
6 | УП-00003884 | Лампа для обнаружения пыли АЛЬФА-НДТ | Со склада |  | 2440
7 | УП-00003271 | Шаблон для измерения трещин в бетоне АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 825
8 | УП-00004758 | Термостойкий мелок (тальк +2000 градусов) белый, набор 20шт. |  |  | 800
Штангенциркули с поверкой. Номер в ГРСИ РФ: 92479-24
Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III (переход на сайт)
1 | УП-00002564 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +780,00руб. |  | 1710
2 | УП-00004214 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 2670
3 | УП-00003424 | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +780,00руб. |  | 1960
4 | УП-00004215 | Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 2870
5 | УП-00003827 | Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 2745
6 | УП-00004216 | Штангенциркуль ШЦ-I-200-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 3965
7 | УП-00003829 | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 АЛЬФА-НДТ | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 4520
8 | УП-00004218 | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 5740
9 | УП-00003831 | Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 6100
10 | УП-00004217 | Штангенциркуль ШЦ-I-300-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 7320
11 | УП-00003833 | Штангенциркуль ШЦ-II-200-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 4880
12 | УП-00004225 | Штангенциркуль ШЦ-II-200-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 6100
13 | УП-00003835 | Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 6710
14 | УП-00004224 | Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 7930
15 | УП-00003837 | Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 7080
16 | УП-00004223 | Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 8300
17 | УП-00004384 | Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 17080
18 | УП-00004385 | Штангенциркуль ШЦ-II-400-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 18910
19 | УП-00003839 | Штангенциркуль ШЦ-II-500-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 20435
20 | УП-00004222 | Штангенциркуль ШЦ-II-500-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 22265
21 | УП-00003841 | Штангенциркуль ШЦ-II-630-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 24710
22 | УП-00004221 | Штангенциркуль ШЦ-II-630-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 26540
23 | УП-00003843 | Штангенциркуль ШЦ-II-800-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 1 830,00руб. |  | 49120
24 | УП-00004220 | Штангенциркуль ШЦ-II-800-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 53390
25 | УП-00003845 | Штангенциркуль ШЦ-II-1000-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 1 830,00руб. |  | 65335
26 | УП-00004219 | Штангенциркуль ШЦ-II-1000-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 69605
27 | УП-00003847 | Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 9460
28 | УП-00004231 | Штангенциркуль ШЦ-III-400-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 11290
29 | УП-00003849 | Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 9785
30 | УП-00004230 | Штангенциркуль ШЦ-III-500-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 11615
31 | УП-00003851 | Штангенциркуль ШЦ-III-630-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 12200
32 | УП-00004229 | Штангенциркуль ШЦ-III-630-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 14030
33 | УП-00003853 | Штангенциркуль ШЦ-III-800-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 830,00руб. |  | 24400
34 | УП-00004228 | Штангенциркуль ШЦ-III-800-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 28670
35 | УП-00003855 | Штангенциркуль ШЦ-III-1000-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 830,00руб. |  | 30810
36 | УП-00004227 | Штангенциркуль ШЦ-III-1000-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 35080
37 | УП-00003857 | Штангенциркуль ШЦ-III-1600-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 830,00руб. |  | 53355
38 | УП-00004226 | Штангенциркуль ШЦ-III-1600-0,05 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетелсво о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 57625
Цифровой штангенциркуль ШЦЦ-I ШЦЦ-II |  | Штангенциркули ШЦЦ-I, ШЦЦ-II
39 | УП-00003814 | Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +780,00руб. |  | 3050
40 | УП-00004232 | Штангенциркуль ШЦЦ-I-125-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 4010
41 | УП-00003425 | Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +780,00руб. |  | 3965
42 | УП-00004233 | Штангенциркуль ШЦЦ-I-150-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 4925
43 | УП-00003426 | Штангенциркуль ШЦЦ-I-300-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +915,00руб. |  | 4880
44 | УП-00004234 | Штангенциркуль ШЦЦ-I-300-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 6100
45 | УП-00003817 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-400-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 22270
46 | УП-00004235 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-400-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 24100
47 | УП-00003819 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-500-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 34125
48 | УП-00004236 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-500-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 35995
49 | УП-00003821 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-630-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 220,00руб. |  | 36905
50 | УП-00004237 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-630-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 38735
51 | УП-00003823 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-800-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 830,00руб. |  | 50245
52 | УП-00004238 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-800-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 54515
53 | УП-00003825 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-1000-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость +1 830,00руб. |  | 65575
54 | УП-00004239 | Штангенциркуль ШЦЦ-II-1000-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 69845
Штангенциркуль стрелочный ШЦК |  | Штангенциркули ШЦК
55 | УП-00003859 | Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 780,00руб. |  | 4270
56 | УП-00004240 | Штангенциркуль ШЦК-I-150-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 5230
57 | УП-00003861 | Штангенциркуль ШЦК-I-200-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 915,00руб. |  | 4880
58 | УП-00004241 | Штангенциркуль ШЦК-I-200-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 6100
59 | УП-00003863 | Штангенциркуль ШЦК-I-300-0,01 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 915,00руб. |  | 7320
60 | УП-00004242 | Штангенциркуль ШЦК-I-300-0,01 АЛЬФА-НДТ (ГРСИ 92479-24, с поверкой) | Свидетельство о поверке на бумажном носителе. Срок отгрузки 7-10 рабочих дней. |  | 8540
Цифровой штангенциркуль (Подсветка, IP54)
1 | УП-00004725 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-125-0,01 (Подсветка, IP54) АЛЬФА-НДТ (С первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 780,00руб. |  | 3965
2 | УП-00004726 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-150-0,01 (Подсветка, IP54) АЛЬФА-НДТ (С первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 780,00руб. |  | 5200
3 | УП-00004727 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-200-0,01 (Подсветка, IP54) АЛЬФА-НДТ (С первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 915,00руб. |  | 6760
4 | УП-00004728 | Штангенциркуль ШЦЦ-1-300-0,01 (Подсветка, IP54) АЛЬФА-НДТ (С первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 915,00руб. |  | 8800
Штангенрейсмасы
1 | УП-00003869 | Штангенрейсмас ШР-250-0,05 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой (отметка в паспорте изделия). Сертификат калибровки на бумажном носителе стоимость + 915,00руб. Срок отгрузки 3-5 рабочих дней. |  | 8540
Лининейки металлические (с двухстронней шкалой)
1 | УП-00004337 | Линейка измерительная 150 мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 610,00 руб. |  | 125
2 | УП-00004341 | Линейка измерительная 300 мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 610,00 руб. |  | 250
3 | УП-00004342 | Линейка измерительная 500 мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 610,00 руб. |  | 430
4 | УП-00004343 | Линейка измерительная 1000 мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Усиленная (толщина 1,5мм). Стоимость сертификата калибровки - 780,00 руб. |  | 980
Рулетки измерительные
1 | УП-00004169 | Рулетка измерительная 3м х 18мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 610,00 руб. |  | 305
2 | УП-00004173 | Рулетка измерительная 5м х 18мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 610,00 руб. |  | 370
3 | УП-00004175 | Рулетка измерительная 5м х 25мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 610,00 руб. |  | 430
4 | УП-00004171 | Рулетка измерительная 7.5м х 25мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 780,00 руб. |  | 610
5 | УП-00004177 | Рулетка измерительная 10м х 25мм АЛЬФА-НДТ | Со склада. Стоимость сертификата калибровки - 780,00 руб. |  | 680
Угольник поверочный УП
1 | УП-00004125 | Угольник поверочный УП 60х40 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1100
2 | УП-00003427 | Угольник поверочный УП 100х60 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1160
3 | УП-00003429 | Угольник поверочный УП 160х100 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1830
4 | УП-00004127 | Угольник поверочный УП 250х160 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 2990
5 | УП-00004129 | Угольник поверочный УП 400х250 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 8235
6 | УП-00004131 | Угольник поверочный УП 630х400 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 13700
7 | УП-00004133 | Угольник поверочный УП 1000х630 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 47275
Угольник поверочный с широким основанием УШ
1 | УП-00004199 | Угольник поверочный УШ 60х40 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1160
2 | УП-00004136 | Угольник поверочный УШ 100х60 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1220
3 | УП-00004138 | Угольник поверочный УШ 160х100 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 2080
4 | УП-00004140 | Угольник поверочный УШ 250х160 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 3355
5 | УП-00004142 | Угольник поверочный УШ 400х250 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 8950
6 | УП-00004144 | Угольник поверочный УШ 630х400 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 14945
7 | УП-00004146 | Угольник поверочный УШ 1000х630 кл.1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 50630
Шаблоны радиусные
1 | УП-00001010 | Шаблон радиусный №1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1220
2 | УП-00002561 | Шаблоны радиусные №2 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1220
3 | УП-00001011 | Шаблоны радиусные №3 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1340
4 | УП-00004194 | Набор выпуклых радиусных шаблонов (3-12 мм) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1890
Шаблоны резьбовые/Шаблоны для заточки резьбовых резцов
1 | УП-00002563 | Набор резьбовых шаблонов №1 М60 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 915
2 | УП-00002562 | Набор резьбовых шаблонов №2 Д55 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 915
3 | УП-00003631 | Шаблон для заточки резьбовых резцов 55° АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 470
4 | УП-00003633 | Шаблон для заточки резьбовых резцов 60° АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 470
5 | УП-00004191 | Шаблон угла заточки сверл (60°-160°) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 980
Наборы щупов
1 | УП-00002764 | Набор щупов № 1 70мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 915
2 | УП-00002763 | Набор щупов № 1 100мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1040
3 | УП-00002767 | Набор щупов № 2 70мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1370
4 | УП-00002766 | Набор щупов № 2 100мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1525
5 | УП-00002769 | Набор щупов № 3 70мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 915
6 | УП-00002768 | Набор щупов № 3 100мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1040
7 | УП-00001012 | Набор щупов № 4 70мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 915
8 | УП-00002770 | Набор щупов № 4 100мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1040
Клинья для контроля зазоров
1 | УП-00003148 | Щуп клиновой от 0,4 до 6,0 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 4575
2 | УП-00003150 | Щуп клиновой от 0,5 до 10,0 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 5185
3 | УП-00003152 | Щуп клиновой от 1,0 до 15,0 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 6200
Конические щупы круглого типа
1 | УП-00003623 | Конический щуп круглого типа 1,0 до 6,5 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 4760
2 | УП-00003625 | Конический щуп круглого типа 3,0 до 15,0 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 5560
3 | УП-00003627 | Конический щуп круглого типа 15,0 до 30,0 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 7320
4 | УП-00003629 | Конический щуп круглого типа 30,0 до 45,0 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 8235
Угломеры и уклономеры
1 | УП-00003154 | Угломер-транспортир 0-180° 80x120 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 1830
2 | УП-00003156 | Угломер-транспортир 0-180° 120x150 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 2320
3 | УП-00003158 | Угломер-транспортир 0-180° 150x200 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 3660
4 | УП-00003160 | Угломер-транспортир 0-180° 200x300 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 5185
5 | УП-00003162 | Угломер-транспортир 0-180° 300x500 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 7625
6 | УП-00003164 | Угломер-транспортир 10-170° 100x150 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 3660
7 | УП-00003166 | Угломер-транспортир 10-170° 150x300 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 5185
8 | УП-00003168 | Угломер-транспортир 10-170° 200x400 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 6100
9 | УП-00003170 | Угломер-транспортир 10-170° 250x500 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 7625
10 | УП-00003172 | Угломер-транспортир 10-170° 300x600 мм АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 9350
11 | УП-00003790 | Угломер с нониусом тип 2-2 (0-320°) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 15250
12 | УП-00004613 | Угломер с нониусом тип 3-5 (0-360°) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | С первичной калибровкой в паспорте. Со склада |  | 15250
Твердомеры покрытий
1 | УП-00004402 | Механический Твердомер карандашного типа "АЛЬФА-ТК" | С аттестацией. Со склада |  | 27755
Контроль лакокрасочных и изоляционных покрытий
1 | УП-00003607 | Тестер адгезии покрытий методом решетчатых надрезов НА-1 АЛЬФА-НДТ (с аттестацией) | Описание и технические характеристики |  | 17080
с первичной калибровкой в паспорте. Со склада
2 | УП-00003606 | Тестер адгезии покрытий методом решетчатых надрезов АПН-1 АЛЬФА-НДТ (с аттестацией) | Описание и технические характеристики |  | 15250
с первичной калибровкой в паспорте. Со склада
3 | УП-00004028 | Адгезиметр параллельных надрезов АПН-1 АЛЬФА-НДТ (с аттестацией) | Описание и технические характеристики |  | 6100
с первичной калибровкой в паспорте. Со склада
4 | УП-00003883 | Тестер адгезии покрытий методом решетчатых надрезов РНА-1 АЛЬФА-НДТ (с аттестацией) | Описание и технические характеристики |  | 25305
Универсальный ротационный нож-адгезиметр. Комплект с первичной калибровкой в паспорте. Со склада
5 | УП-00003702 | Адгезиметр надрезов АНХ-1 АЛЬФА-НДТ (с аттестацией) | Описание и технические характеристики |  | 8235
с первичной калибровкой в паспорте. Со склада
6 | УП-00004247 | Адгезивная лента (50 мм) по ISO 2409 / ГОСТ 31149 / ГОСТ 32702.2 АЛЬФА-НДТ | Описание и технические характеристики |  | 4270
Адгезивная Лента Tesa® для определения адгезии покрытий. Скотч по ISO 2409 / ГОСТ 31149 / ГОСТ 32702.2 (50мм / 66м)
7 | УП-00002435 | Адгезивная лента по ISO 2409 / ISO 8502-3 (1 рулон, 66 метров) АЛЬФА-НДТ | Описание и технические характеристики |  | 3965
Ширина - 25 мм, Длина - 66 метров. Производство - США. Со склада
8 | УП-00004246 | Толщиномер-гребенка ТМС-71 (50-10000 мкм) АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 8540
С первичной калибровкой в паспорте. Со склада
9 | УП-00002407 | Толщиномер-гребенка мокрого слоя краски 25-3000 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 3965
с первичной калибровкой в паспорте. Со склада
10 | УП-00003889 | Набор ОСЗП для определения степени запыленности поверхности по ISO 8502-3 АЛЬФА-НДТ | Описание и технические характеристики |  | 15250
В набор включены все формы и аксессуары, необходимые для проведения испытаний, в компактном защитном кейсе. Со склада
11 | УП-00001243 | Шаблон чистоты поверхности (ГОСТ 9.402-2004) АЛЬФА-НДТ | Описание и технические характеристики |  | 450
Расходные материалы для рентгенографического контроля
Рентгеновская пленка
1 | УП-00003376 | Промышленная рентгеновская пленка FUMINGWEI IX100HD NIF -100л 30x40 | Промышленная радиографическая пленка FUMINGWEI NIF 100л 30x40 |  | 62500
2 | УП-00003412 | Промышленная рентгеновская пленка FUMINGWEI IX80HD IF - упаковка с бумажными прокладками,100л 30x40 | Промышленная радиографическая пленка FUMINGWEI IF - упаковка с бумажными прокладками, 100л 30x40 |  | нет в наличии
Знаки маркировочные
№п/п | Код товара | Наименование | Описание и технические характеристики |  | Стоимость, с НДС
1 | УП-00001535 | Комплект маркировочных знаков №1 (буквы 5 мм кириллица) | Описание и технические характеристики |  | 3720
Буквы 5 мм кириллица
2 | УП-00001589 | Комплект маркировочных знаков №1 (буквы 5мм латиница) | Описание и технические характеристики |  | 3780
Буквы 5 мм латиница
3 | УП-00001504 | Комплект маркировочных знаков №2 (буквы 8мм кириллица) | Описание и технические характеристики |  | 3720
Буквы 8 мм кириллица
4 | УП-00001562 | Комплект маркировочных знаков №2 (буквы 8мм латиница) | Описание и технические характеристики |  | 3780
Буквы 8 мм латиница
5 | УП-00001471 | Комплект маркировочных знаков №5 (цифры 5 мм) | Описание и технические характеристики |  | 3290
Цифры (5мм)
6 | УП-00001455 | Комплект маркировочных знаков №6 (цифры 8мм) | Описание и технические характеристики |  | 3720
Цифры (8мм)
7 |  | Пенал для знаков | Пенал для знаков 5мм и 8мм |  | 150
Кассеты гибкие
№п/п | Код товара | Наименование | Описание и технические характеристики |  | Стоимость, с НДС
1 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Кассеты гибкие форматом 6х12, 6х20, 6х24, 7,5х20, 8х15, 8х20, 10х12, 10х15,10х16 и другие форматы по запросу (размер до 200 кв.см) |  | 370
2 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Кассеты гибкие форматом 6х36, 7х30, 8х30, 10х20, 10х24, 13х18 и другие форматы по запросу (размер 201-280 кв.см) |  | 480
3 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Кассеты гибкие форматом 6х48, 7,5х40, 8х40, 10х30,12х24, 15х20 и другие форматы по запросу (размер 281-359 кв. см.) |  | 570
4 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Кассеты гибкие форматом 6х72, 10х36, 10х40, 10х48, 12х30,12х40, 15х30, 18х24 и другие форматы по запросу (размер 360-599 кв. см.) |  | 650
5 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Кассеты гибкие форматом 10х72, 15х40, 20х40, 24х30 другие форматы по запросу (размер 600-1000 кв.см ) |  | 850
6 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Кассеты гибкие форматом 30х40 |  | 1100
7 |  | Кассеты гибкие двойные морозостойкие | Под заказ любые размеры |  | по запросу
Эталоны чувствительности канавочные
№п/п | Код товара | Наименование | Описание и технические характеристики |  | Стоимость, с НДС
1 | УП-00000466 | Эталон чувствительности канавочный №11, Fe, комплект 10шт (с первичной калибровкой) | Эталоны чувствительности канавочные №11 Материал: Fe (железо). С первичной калибровкой. Стоимость за комплект из 10шт. |  | 6100
2 | УП-00000467 | Эталон чувствительности канавочный №12, Fe, комплект 10шт (с первичной калибровкой) | Эталоны чувствительности канавочные № 12. Материал: Fe (железо). С первичной калибровкой. Стоимость за комплект из 10шт. |  | 6100
3 | УП-00000468 | Эталон чувствительности канавочный №13, Fe, комплект 10шт (с первичной калибровкой) | Эталоны чувствительности канавочные №13. Материал: Fe (железо). С первичной калибровкой. Стоимость за комплект из 10шт. |  | 6710
Прочее оборудование и принадлежности для рентгенографии
№п/п | Код товара | Наименование | Описание и технические характеристики |  | Стоимость, с НДС
1 |  | Ручной проявочный комплекс "АЛЬФА-МПР" | Описание и технические характеристики |  | по запросу
2 |  | Фотофонарь "ФНС-А стандарт" | Фотофонарь неактиничный светодиодный с переменной освещенностью |  | по запросу
3 | 00-00001027 | Набор Радиационная опасность "АЛЬФА-НРО" | Описание и технические характеристики |  | 15250
1. Стойка алюминиевая 120 см. - 6 шт; 2. Знак «Радиационная опасность» - 6 шт; 3. Лента оградительная - 4х250 метров; 4. Сумка для переноса; 5. Болт для крепления знаков-12 шт; 6. Гайка-барашек -12 шт; 7. Паспорт-1шт.
4 | 00-00001496 | Знак "Радиационная опасность" | Знак "Радиационная опасность" |  | 610
5 | 00-00001505 | Лента оградительная "Осторожно радиация" 75мм х 250м | Лента сигнальная "Осторожно радиация" для ограждения 250м. 50мкр. |  | 690
6 | УП-00004624 | Лента оградительная "Осторожно радиация" 75мм х 500м | Лента сигнальная "Осторожно радиация" для ограждения 500м. 50мкр. |  | 1100
7 | БП-00002237 | Универсальный шаблон радиографа УШР-1 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1525
8 | БП-00002238 | Универсальный шаблон радиографа УШР-2 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1525
9 | БП-00002239 | Универсальный шаблон радиографа УШР-3 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1525
10 | 00-00001679 | Универсальный шаблон радиографа УШР-4 АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1525
11 | 00-00001882 | Универсальный шаблон радиографа УШР-5АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 1525
13 | 00-00001881 | Трафарет для расшифровки радиографических снимков, шкала 10 см АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 980
14 | 00-00001727 | Трафарет для расшифровки радиографических снимков, шкала 20 см АЛЬФА-НДТ (с первичной калибровкой) | Описание и технические характеристики |  | 980
15 | 00-00002137 | Короб (бокс) для архивного хранения рентгеновских снимков (25 ячеек) | Описание и технические характеристики |  | 390
16 | 00-00002136 | Короб (бокс) для архивного хранения рентгеновских снимков (100 ячеек) | Описание и технические характеристики |  | 750
17 | УП-00000461 | Катушка спиральная для проявки рентгеновской пленки А-70/5000 | Ширина 70мм |  | 8235
18 | БП-00002243 | Катушка спиральная для проявки рентгеновской пленки А-100/5000 | Ширина 100мм |  | 8235
19 | 00-00000512 | Стержень для установки катушек для намотки рентгеновской пленки | Описание и технические характеристики |  | 3050